# ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА Для правильной работы РЕОРГАНИЗАЦИИ кирпичной кладки и бетона

Перед проведением каких-либо мер по исправлению или консолидации поврежденных структур, будь то в кирпиче или бетоне, необходимо запрограммировать тщательную диагностическую кампанию, которая позволяет в первую очередь знать реальное состояние структуры и материалы, которые составляют его, а во-вторых чтобы избежать грубых ошибок в фазе консолидации.

Например, одна из этих ошибок могут быть, в случае раствора восстановить, использовать материалы с различным модулем упругости или несовместимого по отношению к тем, которые существуют на структуру изношенной или еще, как и в случае железобетона, чтобы удалить бетонное покрытие только в тех местах, где отрыв этой брони остается видимой или восстановить ухудшенные части игнорируют тот факт, что физико-химические характеристики бетона всей структуры не может быть больше не подходит для защиты нижележащей стали с последующим явлением рецидивировать распада через короткий промежуток времени

Программа реабилитации и восстановление кирпичной кладки или бетонных конструкции включают в себя следующие шаги:

- Подвергая структуры является то что их стены  железобетонные к диагностическому исследованию, из которого выводится их текущее состояние;

- Установить вмешательство восстановления времени прочности, что она готовится для выполнения (т.е. способности поддерживать с течением времени первоначальных характеристик по отношению к окружающей среде, в которой он находится);

- 3. совместимо с прочностью, установленной в предыдущем абзаце, и анализ данных, подаваемые из шага 1., выбрать наиболее подходящие методы, с которыми излечивают различные структурные типы ухудшились присутствуют в здании в вопросе;

- . обеспечение того, чтобы осуществление вмешательства восстановления осуществляется в качественно, обеспечивая контроль операций квалифицированного персонала

НАБОР ПРОВЕРКИ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТЕСТИРОВАНИЕ COMPLETE СТРУКТУРЫ

#### КОНСТРУКЦИИ ИСПЫТАНИЯ

  - Визуальный осмотр обеих несущих конструкций в с.а., тех архитектурных приукрашивания и каменных конструкций, с помощью которых можно проводить классификацию и характеристику повреждения плакатов и определить дальнейшее изношенные участки. Экзамен будет включать описательный отчет и фотографическую документацию (отсканированные) частей, представляющих интерес

  - звуковой томографии осуществляется путем выполнения большего количества микросейсмических измерений в соответствии скрещенных наклонных направлений и на разных плоскостях, с помощью которых можно разграничить точную картину трещины в пределах толщины структуры и необходимой для определения дальнейших областей, подозреваемых в деградируют  не может быть оценена визуально, в пределах подвергнуты различным видам анализа.

- Реализация томографических обследований через компьютерную систему и пьезоэлектрические датчики.

- Исследование включает в себя обработку данных и возвращение пограничного типа обнаруженного при обнаружении всех аномалий  Fornitura dei ponteggi.

  - Boroscopia оптика, которая позволяет оперативно исследовать внутренность стен, оно обеспечивает способ калибровки для микросейсмическая и может определить распространение планов поражений. Такой анализ достигается путем практики 60-120 см отверстий внутри кирпичной кладки, и вставки в них волоконно-оптический зонд, который позволяет внутреннее расследование и цифровой реституцию изображения.

- Реализация, очистки ствола скважины и исследование с помощью гибкого или жесткого оптического зонда OLYMPUS.

- Приобретение оцифрованных изображений с помощью камеры Sony.

- Технический отчет и фотографические результаты возврата.

  - Инфракрасных термографии, который позволяет выделить наличие структурных повреждений или разрывов, покрытых штукатуркой, структура стенки и наличие скрыты структурные элементы, такие как арка, двери, дымовые трубы и т.д .

  - Нагрев внутренних стен с помощью потока горячего воздуха

  - Обнаружение с помощью тепловых аномалий камеры FLIR

  - Развитие тепловых изображений с использованием программного обеспечения

  - Технический отчет и возвращают результаты в тепловой карте

  - Домкраты одиночных пластин или двойной Тензодатчик через которые можно получить следующие статические-механические характеристики кладки и железобетона: распределение нагрузок и напряженного состояния, прочность на можете разрыв, модуль упругости и Пуассона, косвенным образом вы также установить любые повороты кладки простенков.

  - резонансная методика оценки напряженного состояния в напряженных стальных конструкциях (цепи и т.д.) с использованием динамических измерений частоты структуры его резонанса.

- Применение трехосных акселерометры и определение основной частоты резонанса структуры с помощью компьютеризированной системы обработки модальной.

- Обеспечение строительных лесов

- Поставка питания

  - Мониторинг поражений с использованием fessurimetri сбора данных и блока управления для определения динамической эволюции феномена образования трещин

Поставка и монтаж fessurimetri и любые датчики температуры (и инклинаторы при необходимости);

Поставка и монтаж экранированных кабельных работ для fessurimetri связи (инклинаторы) и блок управления

Поставка, установка блока сбора данных с его защитным кабинет, аксессуары, сетевой блок питания и система питания тампоном и защиты от перенапряжений;

Управление системы мониторинга, включающие: тестирование системы, определение порогов сигнализации, интервалы времени выборки установки и хранения данных, загрузка данных и обработки еженедельно диаграммы, надлежащее функционирование системы управления во время мониторинга

  - Мониторинг вибраций, вызванных искусственными источниками на структурах, таких как трафик или строительной техники

Установка трехосного акселерометра

мониторинг выполнения

Обработка данных с помощью модального программного обеспечения для обработки сигнала и рельефа уровня вибраций, вызванных на структуру, а также определении спектра реакции частоты структуры исследуемой для того, чтобы сравнить его с тем из возможного источника нарушитель и выделить их несовместимость.

2. БЕТОН

Специально для железобетонных конструкций может включать в себя следующие тесты:

2.1 СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

а) геометрический обзор структуры в ЦА и графики обнаружения повреждений:

б) геологические и инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунта и фундаментов

с) испытанием с использованием нагрузки плотов и сотенных компараторов плит и балок для проверки перегибов.

г) Динамический анализ

2,2 ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ

а) Снятие minicarote для оценки глубины карбонизации бетона;

б) Извлечение ЦБС Морковь подвергаться дроблению для определения механических характеристик, чтобы быть соотнесены с УЗИ и методом калибровки SonReb (сочетание анализа и sclerometric и анализа с помощью ультразвука);

c) Измерение с склерометром для определения характеристик бетона;

d) Измерение с помощью ультразвука для оценки скоростных характеристик перехода из предшествующего уровня бетона с мерами, указанных в 2.3;

и) Отображение потенциала якоря, чтобы определить какую-либо коррозию;

я) Измерение скорости коррозии (скорость коррозии) по corrosimetro и системам Поляризационной сопротивления LPR (линейной) для оценки скорости коррозии, с которой протекает коррозионное возможное явление, происходящее в этот момент;

к) Отображение конкретного удельного сопротивления с использованием портативных приборов;

м) Химический анализ хлоридов, чтобы определить влияние они оказывают на ускорение процесса стальной арматуры в присутствии влаги от коррозии;

п) исследование с Covermeter для обнаружения арматурных стержней и их размеров

о) анализ прочности стали с помощью измерений на поверхности стали микротвердости.

СПИСОК НЕКОТОРОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУР ухудшились:

1. Метод защиты от коррозии с помощью репассивации стали;

2. Метод защиты от коррозии путем ограничения влажности, содержащейся в бетоне;

3. Метод защиты от коррозии с помощью арматурной стали с защитным покрытием ингибиторов;

4. Защитная техника брони от коррозии в присутствии явлений карбонизации бетона;

5. Методы удаления и восстановления бетона с адекватными растворами и якоря антикоррозионной обработки в отношении участков с повреждением плакатов;

6. Защитная техника брони от коррозии катодной защиты с анодами.

7. Усиление техника балок с помощью FRP.